CÓDIGO: FO-LC-47

VERSIÓN: 01

TÍTULO: REGISTRO REVISIÓN DE CALIDAD DE MUESTREO

ÁREA: LABORATORIO Y CALIDAD

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL LOTE A MUESTREAR

| Fecha de Muestreo | Hora de Inicio | Hora de Término | Orden de Compra / Producción | No. de Registro de Muestreo Origen (FO-LC-46): |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DD/MM/AAAA | 00:00 | 00:00 |  |  |

| Nombre del Material / Insumo | No. de Lote / Serie | Fecha de Caducidad | Proveedor / Fabricante |
| --- | --- | --- | --- |
| __________________ | __________________ | DD/MM/AAAA | __________________ |

2. REVISIÓN DE CALIDAD E INSPECCIÓN FÍSICA / VISUAL DE LA MUESTRA

| Categoría | Atributo a Evaluar | Especificación / Criterio de Aceptación | Resultado Observado | Conformidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ENVASE SECUNDARIO (Caja / Empaque Exterior) | Integridad de la Caja/Empaque | Sin deformaciones, aplastamientos, rasgaduras o manchas de humedad. |  | [ ] Pasa [ ] Falla [ ] N/A |
|  | Sellos de Seguridad | Sellos de garantía o etiquetas de cierre intactos, sin evidencia de violaciones o alteraciones. |  | [ ] Pasa [ ] Falla [ ] N/A |
|  | Etiquetado Secundario | Etiqueta presente, derecha, sin arrugas. Texto legible y tintas sin corrimientos. |  | [ ] Pasa [ ] Falla [ ] N/A |
|  | Datos Variables (Caja) | Lote, Fecha de Caducidad y Condiciones de Almacenamiento concuerdan con la Orden de Producción / Compra. |  | [ ] Pasa [ ] Falla [ ] N/A |
| ENVASE PRIMARIO (Vial / Jeringa / Bolsa) | Integridad del Envase | Sin fisuras, roturas, rayaduras profundas o defectos de vidrio/plástico. |  | [ ] Pasa [ ] Falla [ ] N/A |
|  | Hermeticidad y Cierre | Tapones, engargolados (aluminio) o sellos termosellados bien fijos, sin fugas ni derrames. |  | [ ] Pasa [ ] Falla [ ] N/A |
|  | Etiquetado Primario | Etiqueta firmemente adherida. Lote y Caducidad legibles y coincidentes con el envase secundario. |  | [ ] Pasa [ ] Falla [ ] N/A |
| PRODUCTO / CONTENIDO BIOLÓGICO | Apariencia / Estado Físico | Aspecto acorde a especificación (ej. Líquido límpido, botón celular visible, polvo liofilizado homogéneo). |  | [ ] Pasa [ ] Falla [ ] N/A |
|  | Coloración | Color característico acorde a certificado (ej. incoloro, rojo fenol, blanquecino). |  | [ ] Pasa [ ] Falla [ ] N/A |
|  | Partículas Extrañas | Ausencia de partículas visibles, fibras, cristalizaciones atípicas o turbidez no esperada. |  | [ ] Pasa [ ] Falla [ ] N/A |
|  | Volumen / Llenado Visual | El nivel de llenado del líquido o masa visualmente es consistente entre las muestras y cumple especificación. |  | [ ] Pasa [ ] Falla [ ] N/A |

3. DICTAMEN DE CALIDAD DEL MUESTREO

| ESTATUS ASIGNADO POST-MUESTREO | ACCIÓN A SEGUIR |
| --- | --- |
| [ ] EN CUARENTENA | El material ha sido muestreado y está a la espera de resultados analíticos. Mantener etiqueta AMARILLA. |
| [ ] RECHAZADO EN MUESTREO | Falla visual crítica o contaminación evidente durante la toma de muestra. Pasar a MPNC (PR-OP-25) e iniciar CAPA. |

4. Observaciones de la toma de muestra (Desviaciones, derrames, anomalías):

5. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

| Muestreado por (Analista / Operador) | Verificado por (Jefe de Laboratorio / Calidad) |
| --- | --- |
| Nombre y Firma | Nombre y Firma |
| Fecha: __________________ | Fecha: __________________ |